## records
saved_at | key | group | label | enabled | r2e_gain | r2e_offset | e2r_gain | e2r_offset
2025-11-03 13:57:40 | ch1 | Trim | TC1 | TRUE | 10500 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch2 | Trim | TC2 | TRUE | 10264.7 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch3 | Trim | TC3 | TRUE | 10005 | 1.1 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch4 | Trim | TC4 | TRUE | 10600 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch5 | Trim | TC5 | TRUE | 10734 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch6 | Trim | TC6 | TRUE | 10350 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch7 | Trim | TC7 | TRUE | 10457.4 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch8 | Trim | TC8 | TRUE | 1 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch9 | Trim | TC9 | TRUE | 5112 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch10 | Trim | TC10 | TRUE | 5600 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch11 | Trim | TC11 | TRUE | 1 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | ch12 | Trim | TC12 | TRUE | 1 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | main_magnet | Trim | Main Magnet | TRUE | 1 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | centering_beam | Trim | Centering Beam | TRUE | 1 | 0 | 0.0125 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coax_a | Extraction | Coax [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | inside_iron_a | Extraction | Inside Iron [A] | TRUE | 10000 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | outside_iron_a | Extraction | Outside Iron [A] | TRUE | 100 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | esd_v | Extraction | ESD [V] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | esd_a | Extraction | ESD [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | fringe_a | Extraction | Fringe [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | esd_in_angle | Extraction Angles | ESD Entrance [°] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | esd_out_angle | Extraction Angles | ESD Exit [°] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coax_in_angle | Extraction Angles | Coax Entrance [°] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coax_out_angle | Extraction Angles | Coax Exit [°] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | iron_in_angle | Extraction Angles | Iron Entrance [°] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | iron_out_angle | Extraction Angles | Iron Exit [°] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | filament_a | Source | Filament [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | filament_v | Source | Filament [V] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | arc_v | Source | Arc [V] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | arc_a | Source | Arc [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | gas_flow | Source | Gas Flow | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | gas_turns | Source | Gas Turns | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | vac1 | Vac/Beam/RF | TP1 [mbar] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | vac2 | Vac/Beam/RF | TP2 [mbar] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | vac3 | Vac/Beam/RF | TP3 [mbar] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | vac4 | Vac/Beam/RF | Vac 4 | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | vac5 | Vac/Beam/RF | Vac 5 | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | beam_current | Vac/Beam/RF | Beam Current | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | rf_power_kv | Vac/Beam/RF | RF Power [kV] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | q1a_a | Transport | 1_A Quadrupoles [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | q1b_a | Transport | 1_B Quadrupoles [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | q2a_a | Transport | 2_A Quadrupoles [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | q2b_a | Transport | 2_B Quadrupoles [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | steer40_a | Transport | Steering 40" [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | steer50_a | Transport | Steering 50" [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coll_s1_l_a | Transport | Coll S1 Left [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coll_s1_r_a | Transport | Coll S1 Right [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coll_s2_l_a | Transport | Coll S2 Left [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0
2025-11-03 13:57:40 | coll_s2_r_a | Transport | Coll S2 Right [A] | TRUE | 1 | 0 | 1 | 0